План работ Правления СНТ «Пугачево-1» на 2025г.

| Период | Работы | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Январь -март | Очистка центральной дороги, МОП и улиц от снега | Подрядные организации: ТК «Постольский», ИП | По текущей погоде |
| Февраль | Отчётно-выборное собрание (ОВС) по итогам работы в 2024г. Довыборы в Правление СНТ и в Ревизионную комиссию. | Правление СНТ | В случае отсутствия кворума, ОВС проводится бюллетенями в заочной форме: март-апрель в помещении бухгалтерии СНТ, в мае – в помещении Правления СНТ. |
| Январь – апрель | Вывоз ТКО | САХ | Вне графика, По мере необходимости |
| Апрель – сентябрь | Вывоз ТКО, КГО | САХ, ИП Журавлёв | Контроль – председатель СНТ |
| Апрель | Перекрытие въезда на массив | Председатель СНТ | По текущей погоде |
| Апрель | Профилактические работы на насосной станции (на речке) | Председатель, подрядная организация |  |
| Апрель | Монтаж накопительного бака питьевой воды на скважине 22 улицы, монтаж ограждения на скважине «22». Монтаж кранов на колонки вдоль западного проезда. | Председатель, подрядная организация (Аквасервис, ИП) |  |
| Май | Заключение Договора и проведение обработки МОП от клещей и раздача средств от грызунов | Председатель, подрядная организация |  |
| Май | Подача питьевой воды и на полив | Председатель, подрядная организация | По текущей погоде |
| Май-сентябрь | Покос травы в МОП, очистка от кустарников и деревьев. Измельчение срезов. | Подрядная организация (ИП) |  |
| Май-сентябрь | Текущее обслуживание трубопроводов, насосной станции, скважин и внутренних электросетей | Председатель, подрядная организация (ИП, СЗ) |  |
| Июнь - август | Укрепление опор ЛЭП по «низкой» стороне: 3, 4, 7, 9 ул. | Председатель, подрядная организация (СЗ) | Переходящие работы с 2024г. |
| Июль | Буровые работы по скважине на 26 улице | Председатель, подрядная организация (Аквасервис, ИП) | 2300 руб./пм 230000 – 100 пм |
| Август - сентябрь | Обустройство скважины на 26 ул. Монтаж емкостей для набора воды. Монтажные работы по разводке труб. | Председатель, подрядная организация (Аквасервис, ИП) | Материалы – прямая поставка с завода-изготовителя (ЕЗПИ) |
| Октябрь - декабрь | Вывоз ТКО | САХ | Вне графика, по мере необходимости |
| Ноябрь-декабрь | Очистка центральной дороги, МОП, улиц от снега | Подрядные организации: ТК «Постольский», ИП | По текущей погоде |